湿陷量计算过程一览表 附录编号：47

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘探点  编号 | 地面标高  及起算标高  (m) | 土样  编号 | 取土  深度  (m) | 湿陷  系数 | 起讫  深度  (m) | 计算  厚度  (mm) | 修正  系数 | 土样湿陷  量的计算值  (mm) | 湿陷量  的计算值  (mm) |
| 5 | 473.72 | 5-14 | 16.00 | 0.002 | 16.82-17.00 | 180 | 1.5 |  |  |
|  | 456.90 | 5-15 | 18.00 | 0.018 | 17.00-18.80 | 1800 | 1.5 | 49 | 49 |
| 10 | 484.57 | 10-14 | 28.00 | 0.003 | 27.67-29.20 | 1530 | 1.5 |  |  |
|  | 456.90 | 10-15 | 30.00 | 0.004 | 29.20-31.00 | 1800 | 1.5 |  |  |
|  |  | 10-16 | 32.00 | 0.002 | 31.00-32.40 | 1400 | 1.5 |  |  |
|  |  | 10-17 | 34.00 | 0.011 | 32.40-32.67 | 270 | 1.5 |  |  |
|  |  | 10-17 | 34.00 | 0.011 | 32.67-35.00 | 2330 | 1.0 |  |  |
|  |  | 10-18 | 36.00 | 0.028 | 35.00-36.20 | 1200 | 1.0 | 34 | 34 |
| 17 | 484.19 | 17-20 | 28.00 | 0.006 | 27.29-30.00 | 2710 | 1.5 |  |  |
|  | 456.90 | 17-21 | 30.00 | 0.008 | 30.00-31.00 | 1000 | 1.5 |  |  |
|  |  | 17-22 | 32.00 | 0.011 | 31.00-32.29 | 1290 | 1.5 |  |  |
|  |  | 17-22 | 32.00 | 0.011 | 32.29-33.60 | 1310 | 1.0 |  |  |
|  |  | 17-23 | 34.00 | 0.037 | 33.60-35.00 | 1400 | 1.0 | 52 |  |
|  |  | 17-24 | 36.00 | 0.006 | 35.00-37.00 | 2000 | 1.0 |  |  |
|  |  | 17-25 | 38.00 | 0.002 | 37.00-37.29 | 290 | 1.0 |  |  |
|  |  | 17-25 | 38.00 | 0.002 | 37.29-38.30 | 1010 | 0.9 |  |  |
|  |  | 17-26 | 40.00 | 0.010 | 38.30-40.00 | 1700 | 0.9 |  | 52 |
| 20 | 485.38 | 20-20 | 28.00 | 0.025 | 28.48-29.90 | 1420 | 1.5 | 53 |  |
|  | 456.90 | 20-21 | 30.00 | 0.008 | 29.90-31.00 | 1100 | 1.5 |  |  |
|  |  | 20-22 | 32.00 | 0.010 | 31.00-32.90 | 1900 | 1.5 |  |  |
|  |  | 20-23 | 34.00 | 0.004 | 32.90-33.48 | 580 | 1.5 |  |  |
|  |  | 20-23 | 34.00 | 0.004 | 33.48-35.00 | 1520 | 1.0 |  |  |
|  |  | 20-24 | 36.00 | 0.002 | 35.00-37.00 | 2000 | 1.0 |  |  |
|  |  | 20-25 | 38.00 | 0.005 | 37.00-38.48 | 1480 | 1.0 |  |  |
|  |  | 20-25 | 38.00 | 0.005 | 38.48-39.00 | 520 | 0.9 |  |  |
|  |  | 20-26 | 40.00 | 0.003 | 39.00-41.50 | 2500 | 0.9 |  |  |
|  |  | 20-27 | 42.00 | 0.006 | 41.50-42.40 | 900 | 0.9 |  | 53 |
| 35 | 484.87 | 35-20 | 28.00 | 0.013 | 27.97-29.50 | 1530 | 1.5 |  |  |
|  | 456.90 | 35-21 | 30.00 | 0.027 | 29.50-31.00 | 1500 | 1.5 | 61 | 61 |

计算人： 检查人：